                         工 程 审 概 算 
 工程名称：大武口区2025年可再生能源建筑应用试点示范项目（初步设计）                     
	序号
	工程或项目名称
	工程量

(㎡)
	估算价值(万元)
	合 计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	 
	233.65
	
	883.93
	
	1117.58
	

	1
	供暖系统
	
	
	
	371.71
	
	
	

	1.1
	超低温空气热源泵
	12台
	
	
	201.60
	
	12.13
	

	1.2
	室内风机排管
	419台
	
	
	170.11
	
	2.80
	

	2
	建筑屋面光伏发电系统
	
	
	
	107.45
	
	28.01
	

	2.1
	光伏发电系统1（光伏电池板）
	132组
	
	
	27.63
	
	
	

	2.2
	光伏发电系统1（光伏电池板）
	489组
	
	
	79.82
	
	
	

	3
	光伏车棚
	
	
	
	62.11
	
	
	

	3.1
	光伏车棚1
	1座
	
	
	26.70
	
	14.74
	

	3.2
	光伏车棚2
	1座
	
	
	17.44
	
	3.40
	

	3.3
	光伏车棚3
	1座
	
	
	17.97
	
	
	

	4
	充电桩
	
	
	
	13.97
	
	
	

	4.1
	成套配电箱安装14KW（7KW双枪）
	9台
	
	
	4.15
	
	
	

	4.2
	成套配电箱安装120KW（60KW双枪）
	2台
	
	
	8.55
	
	
	

	4.3
	成套配电箱安装
	4台
	
	
	1.27
	
	
	

	5
	储能
	
	
	
	65.20
	
	
	

	5.1
	储能模块、PCS/BMS管理系统等
	200KW/h
	
	
	65、20
	
	
	

	6
	新增变压器
	
	
	
	49.50
	
	
	

	6.1
	干式变压器1000KVA
	1台
	
	
	49.50
	
	
	

	7
	建筑节能改造
	
	233.65
	
	
	
	
	

	7.1
	外窗（塑钢6中透光+12A+6）(05LOW-E12A+5+12A+5)
	993.16㎡
	123.35
	
	
	
	
	

	7.2
	屋面保温改造
	3447㎡
	110.30
	
	
	
	
	

	8
	智慧用电系统改造
	
	
	
	213.99
	
	
	

	8.1
	1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼
	13544㎡
	
	
	116.17
	
	
	

	8.2
	室外配套电网改造
	1项
	
	
	27.83
	
	
	

	8.3
	能碳管理云平台
	1套
	
	
	67.62
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	66.69
	66.69
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	5.58
	5.58
	

	2
	测量费（市场价）
	
	
	
	
	3.00
	3.00
	

	3
	设计费1.8%
	
	
	
	
	20.11
	20.11
	

	4
	施工图审查费（设计费×6.5%）
	
	
	
	
	1.31
	1.31
	

	5
	工程监理费1.3%
	
	
	
	
	14.53
	14.53
	

	6
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	5.58
	5.58
	

	7
	预算编制及审查费0.85%
	
	
	
	
	9.50
	9.50
	

	8
	工程质量检测试验费0.5%
	
	
	
	
	5.58
	5.58
	

	9
	环评费（市场价）
	
	
	
	
	1.50
	1.50
	

	三
	预备费2%
	
	
	
	
	23.68
	23.68
	

	四
	合      计
	
	233.65
	
	883.93
	90.37
	1207.95
	


