工 程 审 定 概 算 表
工程名称：石嘴山高新技术产业开发区东片区基础设施提升改造项目（初步设计）                                   

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	145.43
	
	87.04
	
	232.47
	

	1
	武晓厂东北门道路
	70m
	71.43
	
	
	
	71.43
	

	1.1
	拆除砼路面61㎝（外运10km）
	2420㎡
	7.26
	
	
	
	7.26
	

	1.2
	机动车道（20砂砾、32水稳、5+4沥青）
	2420㎡
	47.19
	
	
	
	47.19
	

	1.3
	换填天然砂砾
	1936m3
	15.40
	
	
	
	15.40
	

	1.4
	花岗岩道牙100㎝×27㎝×15㎝
	45m
	0.52
	
	
	
	0.52
	

	1.5
	花岗岩平石40㎝×20㎝×10㎝
	120m
	1.06
	
	
	
	1.06
	

	2
	武晓厂供电改造
	
	2.43
	
	85.39
	
	87.82
	

	2.1
	供电改造
	1项
	
	
	85.39
	
	85.39
	

	2.2
	挖、填电缆沟
	1038.7m3
	1.56
	
	
	
	1.56
	

	2.3
	道砖铺装
	45㎡
	0.87
	
	
	
	0.87
	

	3
	菌菇厂内场地硬化
	
	39.56
	
	1.65
	
	41.21
	

	3.1
	道砖铺装（30砂砾、12砼、6彩色道砖）
	697.61㎡
	13.46
	
	
	
	13.46
	

	3.2
	绿化工程
	1044m3
	26.10
	
	
	
	26.10
	

	3.3
	管道维修
	1项
	
	
	1.50
	
	1.50
	

	3.4
	电路维修
	1项
	
	
	0.15
	
	0.15
	

	4
	食品厂内地硬化
	
	32.01
	32.01
	
	
	32.01
	

	4.1
	清表土、外运10km
	96m3
	0.28
	
	
	
	0.28
	

	4.2
	道砖铺装（30砂砾、12砼、6彩色道砖）
	1577.71㎡
	30.45
	
	
	
	30.45
	

	4.3
	检查井井茼升降
	20座
	1.28
	
	
	
	1.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	22.00
	22.00
	

	1
	建设单位管理费1.5%
	
	
	
	
	3.48
	3.48
	

	2
	勘察、测量费0.8%
	
	
	
	
	1.86
	1.86
	

	3
	BIM技术应用费0.21%
	
	
	
	
	0.49
	0.49
	

	4
	BIM审查费0.20%
	
	
	
	
	0.46
	0.46
	

	5
	设计费2.5%
	
	
	
	
	5.81
	5.81
	

	6
	施工图审查费（5.81×6.5%）
	
	
	
	
	0.38
	0.38
	

	7
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	3.48
	3.48
	

	8
	招投标服务费0.6%
	
	
	
	
	1.39
	1.39
	

	9
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	2.79
	2.79
	

	10
	建设工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.16
	1.16
	

	11
	水保费0.3%
	
	
	
	
	0.70
	0.70
	

	三
	预备费5%（一、二项之和）
	
	
	
	
	12.72
	12.72
	

	四
	合        计
	
	145.43
	
	87.04
	34.72
	267.19
	


PAGE  

