工 程 审 定 概 算 表
工程名称：110国道旁企业天然气供气配套设施项目（初步设计）                         

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	4.81
	
	53.01
	
	57.82
	

	1
	建筑工程
	
	4.81
	
	
	
	4.81
	

	1.1
	挖管沟土方
	160m3
	0.15
	
	
	
	0.15
	

	1.2
	沟槽土方回填
	134.3m3
	0.14
	
	
	
	0.14
	

	1.3
	余土外运10km
	25.60m3
	0.06
	
	
	
	0.06
	

	1.4
	管沟砂垫层
	25.60m3
	0.49
	
	
	
	0.49
	

	1.5
	钢筋砼支墩
	7.72m3
	0.71
	
	
	
	0.71
	

	1.6
	钢筋砼阀门井2.50×3.75×2.85
	1座
	1.05
	
	
	
	1.05
	

	1.7
	路面恢复
	96㎡
	2.21
	
	
	
	2.21
	

	2
	安装工程
	
	
	
	53.01
	
	53.01
	

	2.1
	安装工程（含设备）
	186m
	
	
	53.01
	
	53.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	6.66
	6.66
	

	1
	建设单位管理费1.5%
	
	
	
	
	0.87
	0.87
	

	2
	勘察费0.%
	
	
	
	
	0.28
	0.28
	

	3
	设计费3.0%
	
	
	
	
	1.73
	1.73
	

	4
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	1.17
	1.17
	

	5
	招投标代理服务费0.8%
	
	
	
	
	0.46
	0.46
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	0.69
	0.69
	

	7
	工程质量检验试验费0.8%
	
	
	
	
	0.46
	0.46
	

	8
	环评费（市场价）
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	

	三
	预备费5%（一、二项之和）
	
	
	
	
	3.22
	3.22
	

	四
	合        计
	
	4.81
	
	53.01
	9.88
	67.70
	


PAGE  

