工 程 审 定 概 算 表
工程名称：大武口区大武口区长胜街道潮湖村传统村落保护与发展建设项目（初步设计2） 第1页 共2页                        

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	193.84
	
	28.85
	
	222.69
	

	1
	建筑工程
	
	160.81
	
	18.00
	
	178.81
	

	1.1
	道路佳铺沥青砼面层（20+20+4）
	4152㎡
	62.28
	
	
	
	60.20
	

	1.2
	砼道路（硬化20砂砾、20砼C25）
	1672㎡
	25.08
	
	
	
	25.08
	

	1.3
	砼道砖铺装（20砂砾、10砼）
	3029㎡
	43.92
	
	
	
	43.92
	

	1.4
	砼道牙
	1490m
	6.41
	
	
	
	6.41
	

	1.5
	砖围墙拆除新建
	91.7m
	3.21
	
	
	
	3.21
	

	1.6
	新砌毛石挡土墙
	23m
	1.51
	
	
	
	1.51
	

	1.7
	安装砼道牙树池
	96个
	1.78
	
	
	
	1.78
	

	1.8
	彩钢房拆除
	2座
	0.20
	
	
	
	0.20
	

	1.9
	彩钢房拆除砼道砖恢复地面
	194㎡
	2.81
	
	
	
	2.81
	

	1.10
	水塔外立面喷真漆
	103㎡
	3.11
	
	
	
	3.11
	

	1.11
	潮湖村牌
	1座
	10.00
	
	
	
	10.00
	

	1.12
	太阳能路灯更换灯头
	300盏
	
	
	18.00
	
	18.00
	

	1.13
	垃圾外运
	1项
	0.50
	
	
	
	0.50
	

	2
	旧学校改造
	
	23.32
	
	10.85
	
	34.17
	

	2.1
	更换木门
	4个
	1.00
	
	
	
	1.00
	

	2.2
	更换木窗
	26个
	3.12
	
	
	
	3.12
	

	2.3
	墙面维修
	386.28㎡
	9.66
	
	
	
	9.66
	

	2.4
	门台维修
	5.45m3
	0.17
	
	
	
	0.17
	

	2.5
	建筑散水
	50.35㎡
	0.91
	
	
	
	0.91
	

	2.6
	屋面防水
	241.76㎡
	8.46
	
	
	
	8.46
	

	2.7
	复古太阳能路灯
	31座
	
	
	10.85
	
	10.85
	

	3
	公厕排水设施
	
	9.71
	
	
	
	9.71
	

	3.1
	钢筋砼管Ⅱ级D300
	55m
	1.76
	
	
	
	1.76
	

	3.2
	污水检查井D1.0m
	5座
	1.75
	
	
	
	1.75
	

	3.3
	化粪池
	12m3/座
	5.00
	
	
	
	5.00
	

	3.4
	路面恢复
	82.5㎡
	1.20
	
	
	
	1.20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	15.86
	15.86
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	1.11
	1.11
	

	2
	测量费0.8%
	
	
	
	
	1.78
	1.78
	

	3
	设计费2.0%
	
	
	
	
	4.45
	4.45
	

	4
	施工图审查费（4.45×6.5%）
	
	
	
	
	0.29
	0.29
	

	5
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	3.34
	3.34
	

	6
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	1.11
	1.11
	

	7
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	2.67
	2.67
	

	8
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.11
	1.11
	

	三
	预备费3%（一、二项之和）
	
	
	
	
	7.16
	7.16
	

	四
	合        计
	
	193.84
	
	28.85
	23.02
	245.71
	


PAGE  

