工 程 审 定 概 算 表
工程名称：石嘴山高新区东片区道路完善项目（初步设计）                             第1页  共2页           

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	439.54
	
	48.72
	
	488.26
	

	1
	土石方工程
	
	34.19
	
	
	
	34.19
	

	1.1
	拆除旧沥青砼路面（32㎝+9㎝）外运10km
	631m3
	3.30
	
	
	
	3.30
	

	1.2
	拆除旧砼道牙外运10km
	164m
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	1.3
	拆除旧水泥砼路面25㎝+20㎝）外运10km
	311m3
	1.62
	
	
	
	1.62
	

	1.4
	拆除涵洞
	63m
	0.64
	
	
	
	0.64
	

	1.5
	渣土处理费
	1009m3
	0.81
	
	
	
	0.81
	

	1.6
	填土土方（土方平衡、运距200m）
	1795m3
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	1.7
	挖土方运距20km
	1009m3
	25.89
	
	
	
	25.89
	

	2
	道路工程
	
	390.96
	
	
	
	390.96
	

	2.1
	路基换填砂砾80㎝厚
	10495m3
	89.21
	
	
	
	89.21
	

	2.2
	机动车道沥青砼路面（5㎝+4㎝）
	13178㎡
	135.73
	
	
	
	135.73
	

	2.3
	机动车道水泥稳定砂砾基层（32㎝）
	13838㎡
	112.08
	
	
	
	112.08
	

	2.4
	机动车道天然级配砂砾垫层（18㎝）
	12861㎡
	32.81
	
	
	
	32.81
	

	2.5
	梯形砼道牙35㎝×35㎝×20㎝
	1769m
	8.85
	
	
	
	8.85
	

	2.6
	玻纤格栅
	4565㎡
	4.35
	
	
	
	4.35
	

	2.7
	路面标线
	766㎡
	3.44
	
	
	
	3.44
	

	2.8
	指路标志牌4.40m×2.40m
	4块
	4.27
	
	
	
	4.27
	

	2.9
	禁令标志牌Φ80×800㎜
	1块
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	3
	星光大道喇叭口改造
	
	6.64
	
	
	
	6.64
	

	3.1
	拆除旧沥青砼路面（32㎝+9㎝）外运10km
	115m3
	0.60
	
	
	
	0.60
	

	3.2
	拆除旧花岗岩道牙外运10km
	84m
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	3.3
	机动车道沥青砼路面（5㎝+4㎝）
	280㎡
	2.88
	
	
	
	2.88
	

	3.4
	机动车道水泥稳定砂砾基层（32㎝）
	280㎡
	2.27
	
	
	
	2.27
	

	3.5
	机动车道天然级配砂砾垫层（18㎝）
	280㎡
	0.71
	
	
	
	0.71
	

	3.6
	渣土处理费
	118.4m3
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	4
	路灯工程
	
	7.75
	
	48.72
	
	56.47
	

	4.1
	单叉路灯 杆高10m（LED  160W）
	54个
	
	
	23.22
	
	23.22
	

	4.2
	路灯基础
	54座
	6.78
	
	
	
	6.78
	

	4.3
	N1#组合式变电站（YBW SC-10-50-10-0.4KV）
	1套
	
	
	5.14
	
	5.14
	

	4.4
	电缆沟挖、填
	1088.6m3
	0.97
	
	
	
	0.97
	

	4.5
	铝芯铠装电缆（VLV22-0.6-1KV-4×35）
	2268m
	
	
	20.36
	
	20.36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	53.21
	53.21
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	

	2
	勘、测费1.0%
	
	
	
	
	4.88
	4.88
	

	3
	建筑信息模型BIM技术应用费0.25%
	
	
	
	
	1.22
	1.22
	

	4
	设计费2.5%
	
	
	
	
	12.21
	12.21
	


            工 程 审 定 概 算 表
工程名称：石嘴山高新区东片区道路完善项目（初步设计）                             第2页  共2页           

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	5
	施工图审（含BIM）审查费0.25%

	 
	
	
	
	1.22
	1.22
	

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	7.32
	7.32
	

	7
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	

	8
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	5.86
	5.86
	

	9
	跟踪审计费0.5%
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	

	10
	建设工程质量检验试验费0.8%
	
	
	
	
	3.91
	3.91
	

	11
	环评费0.2%
	
	
	
	
	0.98
	0.98
	

	12
	水土保持方案报告书0.5%
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	

	13
	林评报告编制费0.7%
	
	
	
	
	3.41
	3.41
	

	14
	森林植被恢复费0.5%
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	

	三
	预备费5%（一、二项之和）
	
	
	
	
	27.07
	27.07
	

	四
	合        计
	
	439.54
	
	48.72
	80.28
	568.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

